**Техническое задание**

**на поставку материалов для электромонтажных работ**

**для ОАО «ЮТЭК-Энергия»**

**№ закупки: 23/2015**

1. **Общие требования:**

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2 (производственная база ОАО «ЮТЭК – Энергия»)

1.1. Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

1.2. Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя, сертификат качества.

1. **Требования к организации поставки:**

2.1.Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал товарной накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 г.

2.3. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода-изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

1. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**

3.1. В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

**4. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Траверса ТМ-2001 | типовой проект 12.020-08 | шт. | 15 | п.1 | Согласно чертежа |
| 2 | Траверса ТМ-2002 | типовой проект 12.020-09 | шт. | 2 | п.1 | Согласно чертежа |
| 3 | Траверса ТМ-2004 | типовой проект 12.020-11 | шт. | 18 | п.1 | Согласно чертежа |
| 4 | Траверса ТМ-2005 | типовой проект 12.020-12 | шт. | 18 | п.1 | Согласно чертежа |
| 5 | Хомут Х-51 | типовой проект 12.020-19 | шт. | 55 | п.1 | Согласно чертежа |
| 6 | Шайба М20 |  | шт. | 150 | п.1 |  |
| 7 | Гайка М20 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 150 | п.1 |  |
| 8 | Траверса ТМ-77 | типовой проект 20.0027 | шт. | 8 | п.1 |  |
| 9 | Траверса ТМs-72A | пособие энсто 4.1 | шт. | 9 | п.1 |  |
| 10 | Траверса ТМ-68 | типовой проект 20.0027 | шт. | 9 | п.1 |  |
| 11 | Траверса ТМS-93 | пособие энсто 4.1 | шт. | 2 | п.1 |  |
| 12 | Траверса ТМs-94 | пособие энсто 4.1 | шт. | 1 | п.1 |  |
| 13 | Траверса ТМs-60 | пособие энсто 4.1 | шт. | 4 | п.1 |  |
| 14 | Траверса ТМ-73 | типовой проект 27.0002 | шт. | 4 | п.1 |  |
| 15 | Оголовок ОГs-54 | пособие энсто 4.1 | шт. | 1 | п.1 |  |
| 16 | Крепление изолятора КИs-1 | пособие энсто 4.1 | шт. | 9 | п.1 |  |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» М.М.Хохлов